## 0605003
REGISTRO DE VERIFICACION DE EXTINTORES, EN LA
EMPRESA: | Ejemplo 1
FECHA: | 2018-10-30
CLIENTE Nº: | 605003
MANTENEDOR EXTINTORES, S.L.
C E R T I F I C A :
HABER REALIZADO LA REVISION O CARGA DEL MATERIAL CONTRA INCENDIOS EL CUAL A
CONTINUACION SE ESPECIFICA, SEGÚN REAL DECRETO 513/2017, DE 22 DE MAYO, POR EL QUE SE
APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.
TIPO | Nº IDENTIFIC. | CARGA | PESO | PRESION | REVISION | FECHA P.H. | VTO Bº. | OBSERV.
PS9 | 5003/1 76935 | OK | OK 13,450 | 15kgcm2 | OCTUBRE | 10-18 | OK | P.H.
PS6 | 5003/2 1751 | OK | OK 9,400 | 15kgcm2 | OCTUBRE | 10-14 | OK
PS6 | 5003/3 1715 | OK | OK 9,300 | 15kgcm2 | OCTUBRE | 10-14 | OK
PS6 | 5003/4 1954 | OK | OK 9,450 | 15kgcm2 | OCTUBRE | 10-14 | OK
PS6 | 5003/5 0005 | OK | OK 9,100 | 15kgcm2 | OCTUBRE | 10-14 | OK
PS6 | 5003/6 1877 | OK | OK 9,250 | 15kgcm2 | OCTUBRE | 10-15 | OK
PS6 | 5003/7 1840 | OK | OK 9,400 | 15kgcm2 | OCTUBRE | 10-14 | OK
PS6 | 5003/8 0197 | OK | OK 9,050 | 15kgcm2 | OCTUBRE | 10-15 | OK
PS6 | 5003/9 0108 | OK | OK 9,100 | 15kgcm2 | OCTUBRE | 10-15 | OK
PS6 | 5003/10 1987 | OK | OK 9,450 | 15kgcm2 | OCTUBRE | 10-17 | OK
,
FIT-01-01 |  |  |  |  | RESPONSABLE DE PRODUCCION

## 0305007
REGISTRO DE VERIFICACION DE EXTINTORES, EN LA
EMPRESA: | Ejemplo 2
FECHA: | 2023-07-27
CLIENTE Nº: | 305007
MANTENEDOR EXTINTORES, S.L.
C E R T I F I C A :
HABER REALIZADO LA REVISION O CARGA DEL MATERIAL CONTRA INCENDIOS EL CUAL A
CONTINUACION SE ESPECIFICA, SEGÚN REAL DECRETO 513/2017, DE 22 DE MAYO, POR EL QUE SE
APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.
TIPO | Nº IDENTIFIC. | CARGA | PESO | ZONA | PRESION | REVISION | FECHA P.H. | VTO Bº. | OBSERV.
PS6 | 5007/1 08974 | OK | OK 9,150 | Zona 1 | 15kgcm2 | JULIO | 07-19 | OK
PS6 | 5007/2 0822 | OK | OK 9,100 | Zona 1 | 15kgcm2 | JULIO | 07-20 | OK
CO2 2 | 5073/3 37966 L-219 | OK | OK 7,400 | Zona 1 | 150kgcm2 | JULIO | 07-22 | OK
FIT-01-01 | [5 empty] | RESPONSABLE DE PRODUCCION

## 0805008
MANTENEDOR EXTINTORES, S.L.
C E R T I F I C A :
HABER REALIZADO LA REVISION O CARGA DEL MATERIAL CONTRA INCENDIOS EL CUAL A
CONTINUACION SE ESPECIFICA, SEGÚN REAL DECRETO 1942/93, REGLAMENTO DE
INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.
TIPO | Nº IDENTIFIC. | CARGA | PESO | PRESION | REVISION | VTO Bº. | OBSERVACIONES
PS6 | 5008-1 | OK | OK | 15kgcm2 | ABRIL | OK
PS6 | 5008-2 | OK | OK | 15kgcm2 | ABRIL | OK
PS6 | 5008-3 | OK | OK | 15kgcm2 | ABRIL | OK
PS6 | 5008-4 | OK | OK | 15kgcm2 | ABRIL | OK
PS6 | 5008-5 | OK | OK | 15kgcm2 | ABRIL | OK
PS6 | 5008-6 | OK | OK | 15kgcm2 | ABRIL | OK
PS6 | 5008-7 | OK | OK | 15kgcm2 | ABRIL | OK
PS6 | 5008-8 | OK | OK | 15kgcm2 | ABRIL | OK
PS6 | 5008-9 | OK | OK | 15kgcm2 | ABRIL | OK
PS6 | 5008-10 | OK | OK | 15kgcm2 | ABRIL | OK
PS6 | 5008-11 | OK | OK | 15kgcm2 | ABRIL | OK
PS6 | 5008-12 | OK | OK | 15kgcm2 | ABRIL | OK
PS6 | 5008-13 | OK | OK | 15kgcm2 | ABRIL | OK | CARGA
PS6 | 5008-14 | OK | OK | 15kgcm2 | ABRIL | OK
PS6 | 5008-15 | OK | OK | 15kgcm2 | ABRIL | OK
PS6 | 5008-16 | OK | OK | 15kgcm2 | ABRIL | OK | P.HIDRAULICA
PS6 | 5008-17 | OK | OK | 15kgcm2 | ABRIL | OK | P.HIDRAULICA
CO2 5 | 5008-18 | OK | OK | 150kgcm2 | ABRIL | OK
CO2 5 | 5008-19 | OK | OK | 150kgcm2 | ABRIL | OK
PS6 | 5008-20 | OK | OK | 15kgcm2 | ABRIL | OK | CARGA
CO2 2 | 5008-21 | OK | OK | 15kgcm2 | ABRIL | OK | P.HIDRAULICA
FIT-01-01 |  |  |  |  | RESPONSABLE DE PRODUCCION
REGISTRO DE VERIFICACION DE EXTINTORES, EN LA
EMPRESA: | Ejemplo 3
FECHA: | 2012-04-27
CLIENTE Nº: | 805008

## 0105009
REGISTRO DE VERIFICACION DE EXTINTORES, EN LA
EMPRESA: | Ejemplo 4
FECHA: | 2009-10-29
CLIENTE Nº: | 105009
MANTENEDOR EXTINTORES, S.L.
C E R T I F I C A :
HABER REALIZADO LA REVISION O CARGA DEL MATERIAL CONTRA INCENDIOS EL CUAL A
CONTINUACION SE ESPECIFICA, SEGÚN REAL DECRETO 1942/93, REGLAMENTO DE
INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.
TIPO | Nº IDENTIFIC. | CARGA | PESO | PRESION | REVISION | VTO Bº. | OBSERVACIONES
PS6 | 5009-1 | OK | OK | 15kgcm2 | OCTUBRE | OK
PS6 | 5009-2 | OK | OK | 15kgcm2 | OCTUBRE | OK
PS6 | 5009-3 | OK | OK | 15kgcm2 | OCTUBRE | OK
PS6 | 5009-4 | OK | OK | 15kgcm2 | OCTUBRE | OK
FIT-01-01 |  |  |  |  | RESPONSABLE DE PRODUCCION
TIPO | Nº IDENTIFIC. | CARGA | PESO | PRESION | REVISION | VTO Bº. | OBSERVACIONES
PS6 | 5009-1 | OK | OK | 15kgcm2 | OCTUBRE | OK
PS6 | 5009-2 | OK | OK | 15kgcm2 | OCTUBRE | OK
PS6 | 5009-3 | OK | OK | 15kgcm2 | OCTUBRE | OK
PS6 | 5009-4 | OK | OK | 15kgcm2 | OCTUBRE | OK
FIT-01-01 |  |  |  |  | RESPONSABLE DE PRODUCCION